## first round
15x15 shutter (to reach saturation) |  |  | postscript: laser linearity suggests that range 50-100% is better for linearity
% intensity | pcb01[ac] | pcb16[5u]
85 | 400 | 300
80 | 398 | 300
75 | 390 | 292
70 | 384 | 288
65 | 372 | 284
60 | 346 | 250
55 | 304 | 220
50 | 241 | 188
45 | 200 | 160
40 | 164 | 132
35 | 135 | 112
30 | 109 | 92
25 | 78 | 69
20 | 57 | 56
15 | 40 | 41
10 | 30.8 | 31
5 | 17
0 | 17

## second round
11x11 shutter for mid-range signals |  |  | choose range to make beast use of linear part of laser response (50-100% range)
% intensity | pcb01[ac] | pcb16[5u]
100 | 324 | 231
95 | 302 | 214
90 | 274 | 199
85 | 246 | 185
80 | 220 | 166
75 | 197 | 149
70 | 178 | 135
65 | 160 | 121
60 | 138 | 104
55 | 121 | 93
50 | 102 | 79
45 | 86 | 65
40 | 68 | 54
35 | 56 | 46
30 | 45 | 38
25 | 34 | 30
20 | 25 | 24
15 | 18
10 | 14
5
0

## third round
6x6 shutter for small signals |  |  | choose range to make beast use of linear part of laser response (50-100% range)
% intensity | pcb01[ac] | pcb16[5u]
100 | 86 | 62
95 | 79 | 60
90 | 72 | 55.6
85 | 63 | 49.7
80 | 57 | 45.6
75 | 50.8 | 40.6
70 | 45 | 36.7
65 | 40.8 | 33.3
60 | 35 | 28.9
55 | 29.8 | 25.6
50 | 25 | 21.3
45 | 20.4 | 18.8
40 | 18.3 | 14.9
35 | 14.9 | 12.7
30 | 12.2 | 10.3
25 | 9.6 | 8.1
20 | 7.1 | 6.3
15 | 5 | 4.8
10
5
0

## Setup notes
date | thu 7th feb 08, AM
who | JC and GV
pcb | pcb0001 | with mods for ac couplig
| pcb0016 | with 5um epi part +DPW
firmware | ver 66 | nov 14th 2007
laser | green (x20) focus | various shutter sizes
command | DiodeDrive 50 100 20 2400 2400
|  | pcb0001 | pc0016
measurments | first round | tek, cursors | tek, cursors
| second round | tek, cursors | tek, cursors
| third round | tek, cursors | lecroy, hist
biases | 3 | 830
| 4 | 1030
| 5 | 630
| 6 | 3100
| 7 | 2450
| 8 | 3000
| 9 | 3000
| 10 | 2048
| 11 | 3000
| 12 | 290
| 13 | 290
| 14 | 830
| 17 | 830
| 18 | 630
| 20 | 3100
| 22 | 2050
| 24 | 2275
| 26 | 3400
| 27 | 2100
| 28 | 3400
| 29 | 1800