## I12_COMPBIAS1
R72=20k | Board 0005 |  |  | R72=20k | Board 0005 +rst
DARK+RESET | I(VDD1V8aco) | delta 0 | per pixel (uA) | DARK+RESET | I(VDD1V8aco) | delta 0 | per pixel (uA)
0 | 4.84 |  |  | 0 | 19.25
100 | 4.84 | 0 | 0 | 100 | 19.25 | 0 | 0
200 | 4.84 | 0 | 0 | 200 | 19.25 | 0 | 0
300 | 4.84 | 0 | 0 | 300 | 19.25 | 0 | 0
400 | 4.84 | 0 | 0 | 400 | 19.25 | 0 | 0
500 | 4.84 | 0 | 0 | 500 | 19.25 | 0 | 0
600 | 4.84 | 0 | 0 | 600 | 19.25 | 0 | 0
700 | 4.84 | 0 | 0 | 700 | 19.25 | 0 | 0
800 | 4.84 | 0 | 0 | 800 | 19.25 | 0 | 0
900 | 4.84 | 0 | 0 | 900 | 19.25 | 0 | 0
1000 | 4.84 | 0 | 0 | 1000 | 19.25 | 0 | 0
1100 | 4.84 | 0 | 0 | 1100 | 19.25 | 0 | 0
1200 | 4.84 | 0 | 0 | 1200 | 19.25 | 0 | 0
1300 | 4.84 | 0 | 0 | 1300 | 19.25 | 0 | 0
1400 | 4.84 | 0 | 0 | 1400 | 19.25 | 0 | 0
1500 | 4.84 | 0 | 0 | 1500 | 19.25 | 0 | 0
1600 | 4.87 | 0.03 | 0.0021254 | 1600 | 19.25 | 0 | 0
1700 | 6.13 | 1.29 | 0.091392 | 1700 | 20.25 | 1 | 0.070847
1800 | 7.62 | 2.78 | 0.19695 | 1800 | 21.68 | 2.43 | 0.17216
1900 | 9.21 | 4.37 | 0.3096 | 1900 | 23.23 | 3.98 | 0.28197
2000 | 10.87 | 6.03 | 0.42721 | 2000 | 24.83 | 5.58 | 0.39532
2100 | 12.52 | 7.68 | 0.5441 | 2100 | 26.44 | 7.19 | 0.50939
2200 | 14 | 9.16 | 0.64896 | 2200 | 27.88 | 8.63 | 0.61141
2300 | 15.07 | 10.23 | 0.72476 | 2300 | 28.94 | 9.69 | 0.6865
2400 | 15.59 | 10.75 | 0.7616 | 2400 | 29.48 | 10.23 | 0.72476
2500 | 15.64 | 10.8 | 0.76514 | 2500 | 29.55 | 10.3 | 0.72972
2600 | 15.47 | 10.63 | 0.7531 | 2600 | 29.39 | 10.14 | 0.71838
2700 | 15.22 | 10.38 | 0.73539 | 2700 | 29.15 | 9.9 | 0.70138
2800 | 14.96 | 10.12 | 0.71697 | 2800 | 28.9 | 9.65 | 0.68367
2900 | 14.7 | 9.86 | 0.69855 | 2900 | 28.64 | 9.39 | 0.66525
3000 | 14.43 | 9.59 | 0.67942 | 3000 | 28.38 | 9.13 | 0.64683
3100 | 14.16 | 9.32 | 0.66029 | 3100 | 28.11 | 8.86 | 0.6277
3200 | 13.89 | 9.05 | 0.64116 | 3200 | 27.85 | 8.6 | 0.60928
3300 | 13.63 | 8.79 | 0.62274 | 3300 | 27.59 | 8.34 | 0.59086
3400 | 13.36 | 8.52 | 0.60361 | 3400 | 27.32 | 8.07 | 0.57173
3500 | 13.09 | 8.25 | 0.58448 | 3500 | 27.06 | 7.81 | 0.55331
3600 | 12.82 | 7.98 | 0.56536 | 3600 | 26.8 | 7.55 | 0.53489
3700 | 12.54 | 7.7 | 0.54552 | 3700 | 26.53 | 7.28 | 0.51576
3800 | 12.27 | 7.43 | 0.52639 | 3800 | 26.28 | 7.03 | 0.49805
3900 | 12 | 7.16 | 0.50726 | 3900 | 26.01 | 6.76 | 0.47892
4000 | 11.73 | 6.89 | 0.48813 | 4000 | 25.74 | 6.49 | 0.45979
4100 | 11.53 | 6.69 | 0.47396 | 4100 | 25.57 | 6.32 | 0.44775

## I12_COMPBIAS2
R80=560 | Board 0005 |  |  | Board 0001 |  |  | Board 0005+rst
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
3830 | 16.16 |  |  | 6.02 |  |  | 7.57
10 |  | -16.16 |  | 7.83 | 1.81 |  | 9.6 | 2.03 | 0.14382
30 | 20.88 | 4.72 | 0.3344 | 10.08 | 4.06 | 0.28764 | 12.17 | 4.6 | 0.32589
50 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 14.76 | 7.19 | 0.50939
70 | 24.08 | 7.92 | 0.56111 | 16.15 | 10.13 | 0.71768 | 17.17 | 9.6 | 0.68013
90 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 19.5 | 11.93 | 0.8452
110 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 21.78 | 14.21 | 1.0067
130 | 30.93 | 14.77 | 1.0464 | 22.6 | 16.58 | 1.1746 | 24 | 16.43 | 1.164
150 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 26.14 | 18.57 | 1.3156
170 | 34.08 | 17.92 | 1.2696 | 26.68 | 20.66 | 1.4637 | 27.95 | 20.38 | 1.4439
190 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 28.91 | 21.34 | 1.5119
210 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 29.28 | 21.71 | 1.5381
230 | 35.66 | 19.5 | 1.3815 | 28.74 | 22.72 | 1.6096 | 29.4 | 21.83 | 1.5466
250 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 29.4 | 21.83 | 1.5466
270 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 29.35 | 21.78 | 1.543
290 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 29.25 | 21.68 | 1.536
310 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 29.13 | 21.56 | 1.5275
330 | 35.23 | 19.07 | 1.351 | 28.42 | 22.4 | 1.587 | 29 | 21.43 | 1.5182
350 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 28.84 | 21.27 | 1.5069
370 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 28.69 | 21.12 | 1.4963
390 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 28.52 | 20.95 | 1.4842
410 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  | 28.35 | 20.78 | 1.4722
430 | 34.41 | 18.25 | 1.293 | 27.6 | 21.58 | 1.5289 | 28.17 | 20.6 | 1.4594
530 | 33.51 | 17.35 | 1.2292 | 26.64 | 20.62 | 1.4609 | 27.24 | 19.67 | 1.3936
630 | 32.57 | 16.41 | 1.1626 | 25.64 | 19.62 | 1.39 | 26.27 | 18.7 | 1.3248
730 | 31.6 | 15.44 | 1.0939 | 24.62 | 18.6 | 1.3177 | 25.28 | 17.71 | 1.2547
830 | 30.66 | 14.5 | 1.0273 | 23.64 | 17.62 | 1.2483 | 24.28 | 16.71 | 1.1838
930 | 29.77 | 13.61 | 0.96422 | 22.66 | 16.64 | 1.1789 | 23.3 | 15.73 | 1.1144
1030 | 28.8 | 12.64 | 0.8955 | 21.72 | 15.7 | 1.1123 | 22.31 | 14.74 | 1.0443
1130 | 27.95 | 11.79 | 0.83528 | 20.75 | 14.73 | 1.0436 | 21.35 | 13.78 | 0.97627
1230 | 27 | 10.84 | 0.76798 | 19.89 | 13.87 | 0.98264 | 20.39 | 12.82 | 0.90825
1330 | 26.2 | 10.04 | 0.7113 | 18.99 | 12.97 | 0.91888 | 19.44 | 11.87 | 0.84095
1430 | 25.4 | 9.24 | 0.65462 | 18.1 | 12.08 | 0.85583 | 18.53 | 10.96 | 0.77648
1530 |  | -16.16 |  | 17.23 | 11.21 |  |  | -7.57
1630 | 23.85 | 7.69 | 0.54481 | 16.41 | 10.39 | 0.7361 | 16.73 | 9.16 | 0.64896
1730 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
1830 | 22.4 | 6.24 | 0.44208 | 14.8 | 8.78 | 0.62203 | 15.05 | 7.48 | 0.52993
1930 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
2030 | 21.08 | 4.92 | 0.34857 | 13.27 | 7.25 | 0.51364 | 13.46 | 5.89 | 0.41729
2130 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
2230 | 19.9 | 3.74 | 0.26497 | 12 | 5.98 | 0.42366 | 12.02 | 4.45 | 0.31527
2330 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
2430 | 18.84 | 2.68 | 0.18987 | 10.85 | 4.83 | 0.34219 | 10.73 | 3.16 | 0.22388
2530 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
2630 | 17.98 | 1.82 | 0.12894 | 9.88 | 3.86 | 0.27347 | 9.63 | 2.06 | 0.14594
2730 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
2830 | 17.26 | 1.1 | 0.077931 | 9.05 | 3.03 | 0.21467 | 8.75 | 1.18 | 0.083599
2930 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
3030 | 16.7 | 0.54 | 0.038257 | 6.8 | 0.78 | 0.05526 | 8.12 | 0.55 | 0.038966
3130 |  | -16.16 |  | 6.48 | 0.46 |  |  | -7.57
3230 | 16.4 | 0.24 | 0.017003 | 6.27 | 0.25 | 0.017712 | 7.75 | 0.18 | 0.012752
3330 |  | -16.16 |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
3430 | 16.21 | 0.05 | 0.0035423 | 6.12 | 0.1 | 0.0070847 | 7.6 | 0.03 | 0.0021254
3530 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
3630 | 16.18 |  |  | 6.05 | 0.03 | 0.0021254 | 7.57 | 0 | 0
3730 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
3830 | 16.16 |  |  | 6.02 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0
3930 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
4030 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
4130 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
4230 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57
4330 |  |  |  |  | -6.02 |  |  | -7.57

## I12_PREBIAS
R78=560 | Board 0005 |  |  | R78=5K5 | Board 0005
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA) | DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
4095 | 20.84 |  |  | 4095 | 5.69
10 | 22.58 | 1.74 | 0.12327 | 10 | 5.94 | 0.25 | 0.017712
30 | 24.79 | 3.95 | 0.27984 | 30 | 6.19 | 0.5 | 0.035423
50 | 26.9 | 6.06 | 0.42933 | 50 | 6.44 | 0.75 | 0.053135
70 | 28.95 | 8.11 | 0.57457 | 70 | 6.69 | 1 | 0.070847
90 | 30.89 | 10.05 | 0.71201 | 90 | 6.93 | 1.24 | 0.08785
110 | 32.65 | 11.81 | 0.8367 | 110 | 7.17 | 1.48 | 0.10485
130 | 34.14 | 13.3 | 0.94226 | 130 | 7.41 | 1.72 | 0.12186
150 | 35.46 | 14.62 | 1.0358 | 150 | 7.65 | 1.96 | 0.13886
170 | 36.41 | 15.57 | 1.1031 | 170 | 7.89 | 2.2 | 0.15586
190 | 36.87 | 16.03 | 1.1357 | 190 | 8.12 | 2.43 | 0.17216
210 | 37 | 16.16 | 1.1449 | 210 | 8.36 | 2.67 | 0.18916
230 | 37.06 | 16.22 | 1.1491 | 230 | 8.6 | 2.91 | 0.20616
250 | 37.04 | 16.2 | 1.1477 | 250 | 8.82 | 3.13 | 0.22175
270 | 36.99 | 16.15 | 1.1442 | 270 | 9.06 | 3.37 | 0.23875
290 | 36.92 | 16.08 | 1.1392 | 290 | 9.3 | 3.61 | 0.25576
310 | 36.86 | 16.02 | 1.135 | 310 | 9.53 | 3.84 | 0.27205
330 | 36.78 | 15.94 | 1.1293 | 330 | 9.76 | 4.07 | 0.28835
430 | 36.32 | 15.48 | 1.0967 | 430 | 10.89 | 5.2 | 0.3684
530 | 35.8 | 14.96 | 1.0599 | 530 | 12.03 | 6.34 | 0.44917
630 | 35.24 | 14.4 | 1.0202 | 630 | 13.15 | 7.46 | 0.52852
730 | 34.63 | 13.79 | 0.97697 | 730 | 14.26 | 8.57 | 0.60716
830 | 34 | 13.16 | 0.93234 | 830 | 15.38 | 9.69 | 0.6865
930 | 33.36 | 12.52 | 0.887 | 930 | 16.44 | 10.75 | 0.7616
1030 | 32.68 | 11.84 | 0.83882 | 1030 | 17.19 | 11.5 | 0.81474
1130 | 31.98 | 11.14 | 0.78923 | 1130 | 17.23 | 11.54 | 0.81757
1230 | 31.26 | 10.42 | 0.73822 | 1230 | 16.8 | 11.11 | 0.78711
1330 | 30.53 | 9.69 | 0.6865 | 1330 | 16.17 | 10.48 | 0.74247
1430 | 29.79 | 8.95 | 0.63408 | 1430 | 15.46 | 9.77 | 0.69217
1530 | 29.04 | 8.2 | 0.58094 | 1530 | 14.71 | 9.02 | 0.63904
1630 |  |  |  | 1630 | 13.94 | 8.25 | 0.58448
1730 |  |  |  | 1730 | 13.19 | 7.5 | 0.53135
1830 |  |  |  | 1830 | 12.45 | 6.76 | 0.47892
1930 |  |  |  | 1930 | 11.72 | 6.03 | 0.42721
2030 |  |  |  | 2030 | 11.02 | 5.33 | 0.37761
2130 |  |  |  | 2130 | 10.35 | 4.66 | 0.33015
2230 |  |  |  | 2230 | 9.72 | 4.03 | 0.28551
2330 |  |  |  | 2330 | 9.12 | 3.43 | 0.243
2430 |  |  |  | 2430 | 8.56 | 2.87 | 0.20333
2530 |  |  |  | 2530 | 8.05 | 2.36 | 0.1672
2630 |  |  |  | 2630 | 7.58 | 1.89 | 0.1339
2730 |  |  |  | 2730 | 7.16 | 1.47 | 0.10414
2830 |  |  |  | 2830 | 6.79 | 1.1 | 0.077931
2930 |  |  |  | 2930 | 6.48 | 0.79 | 0.055969
3030 |  |  |  | 3030 | 6.22 | 0.53 | 0.037549
3130 |  |  |  | 3130
3230 |  |  |  | 3230
3330 |  |  |  | 3330
3430 |  |  |  | 3430
3530 |  |  |  | 3530
3630 |  |  |  | 3630
3730 |  |  |  | 3730
3830 |  |  |  | 3830
3930 |  |  |  | 3930
4030 |  |  |  | 4030
4130 |  |  |  | 4130
4230 |  |  |  | 4230
4330 |  |  |  | 4330

## I12_SHAPERBIAS
R79=560 | Board 0005
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
4095 | 6.25
10 | 7.94 | 1.69 | 0.11973
30 | 10.02 | 3.77 | 0.26709
50 | 12.07 | 5.82 | 0.41233
70 | 14.1 | 7.85 | 0.55615
90 | 16.1 | 9.85 | 0.69784
110 | 18.09 | 11.84 | 0.83882
130 | 20.04 | 13.79 | 0.97697
150 | 21.98 | 15.73 | 1.1144
170 | 23.76 | 17.51 | 1.2405
190 | 24.89 | 18.64 | 1.3206
210 | 25.37 | 19.12 | 1.3546
230 | 25.55 | 19.3 | 1.3673
250 | 25.59 | 19.34 | 1.3702
270 | 25.55 | 19.3 | 1.3673
290 | 25.48 | 19.23 | 1.3624
310 | 25.48 | 19.23 | 1.3624
330 | 25.25 | 19 | 1.3461
350 | 25.12 | 18.87 | 1.3369
370 | 24.98 | 18.73 | 1.327
390 | 24.82 | 18.57 | 1.3156
410 | 24.66 | 18.41 | 1.3043
430 | 24.49 | 18.24 | 1.2922
530 | 23.63 | 17.38 | 1.2313
630 | 22.73 | 16.48 | 1.1676
730 | 21.81 | 15.56 | 1.1024
830 | 20.89 | 14.64 | 1.0372
930 | 19.98 | 13.73 | 0.97272
1030 | 19.08 | 12.83 | 0.90896
1130 | 18.19 | 11.94 | 0.84591
1230 | 17.32 | 11.07 | 0.78427
1330 | 16.46 | 10.21 | 0.72334
1430 | 15.63 | 9.38 | 0.66454
1530 | 14.83 | 8.58 | 0.60786
1630 | 14.04 | 7.79 | 0.5519
1730 | 13.29 | 7.04 | 0.49876
1830 | 12.55 | 6.3 | 0.44633
1930 | 11.85 | 5.6 | 0.39674
2030 | 11.19 | 4.94 | 0.34998
2130 | 10.56 | 4.31 | 0.30535
2230 | 9.96 | 3.71 | 0.26284
2330 | 9.41 | 3.16 | 0.22388
2430 | 8.89 | 2.64 | 0.18704
2530 | 8.41 | 2.16 | 0.15303
2630 | 7.98 | 1.73 | 0.12256
2730 | 7.59 | 1.34 | 0.094934
2830 | 7.25 | 1 | 0.070847
2930 | 6.96 | 0.71 | 0.050301
3030 | 6.73 | 0.48 | 0.034006
3130 | 6.55 | 0.3 | 0.021254
3230 | 6.41 | 0.16 | 0.011335
3330 | 6.33 | 0.08 | 0.0056677
3430 | 6.27 | 0.02 | 0.0014169
3530
3630
3730
3830
3930
4030
4130
4230
4330

## I34_COMPBIAS2
R68=560 | Board 0005 |  |  | incomplete rslts |  |  | Board 0005+rst
DARK+RESET | I(VDD1V8dco) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8dco) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8dco) | delta 0 | per pixel (uA)
3730 | 2.46 |  |  | 19.91 |  |  | 17.1
10 | 5.24 | 2.78 | 0.19695 | 19.91 | 0 | 0 | 17.38 | 0.28 | 0.019837
30 | 8.14 | 5.68 | 0.40241 | 21.67 | 1.76 | 0.12469 | 19.48 | 2.38 | 0.16861
50 | 10.82 | 8.36 | 0.59228 | 23.47 | 3.56 | 0.25221 | 21.35 | 4.25 | 0.3011
70 | 13.41 | 10.95 | 0.77577 | 25.33 | 5.42 | 0.38399 | 23.26 | 6.16 | 0.43642
90 | 15.9 | 13.44 | 0.95218 | 27.33 | 7.42 | 0.52568 | 25.15 | 8.05 | 0.57032
110 | 18.32 | 15.86 | 1.1236 | 28.42 | 8.51 | 0.6029 | 27.09 | 9.99 | 0.70776
130 | 20.66 | 18.2 | 1.2894 | 31.54 | 11.63 | 0.82395 | 29 | 11.9 | 0.84307
150 | 22.95 | 20.49 | 1.4516 | 33.65 | 13.74 | 0.97343 | 30.92 | 13.82 | 0.9791
170 | 24.89 | 22.43 | 1.5891 | 35.33 | 15.42 | 1.0925 | 32.42 | 15.32 | 1.0854
190 | 25.93 | 23.47 | 1.6628 | 36.07 | 16.16 | 1.1449 | 33.17 | 16.07 | 1.1385
210 | 26.33 | 23.87 | 1.6911 | 36.37 | 16.46 | 1.1661 | 33.45 | 16.35 | 1.1583
230 | 26.47 | 24.01 | 1.701 | 36.47 | 16.56 | 1.1732 | 33.55 | 16.45 | 1.1654
250 | 26.48 | 24.02 | 1.7017 | 36.43 | 16.52 | 1.1704 | 33.54 | 16.44 | 1.1647
270 | 26.43 | 23.97 | 1.6982 |  | -19.91 | -1.4106 | 33.4 | 16.3 | 1.1548
290 | 26.32 | 23.86 | 1.6904 |  | -19.91 | -1.4106 | 33.44 | 16.34 | 1.1576
310 | 26.2 | 23.74 | 1.6819 |  | -19.91 | -1.4106 | 33.3 | 16.2 | 1.1477
330 | 26.05 | 23.59 | 1.6713 | 36 | 16.09 | 1.1399 | 33.21 | 16.11 | 1.1413
350 | 25.89 | 23.43 | 1.6599 |  | -19.91 | -1.4106 | 33.07 | 15.97 | 1.1314
370 | 25.73 | 23.27 | 1.6486 |  | -19.91 | -1.4106 | 32.92 | 15.82 | 1.1208
390 | 25.54 | 23.08 | 1.6351 |  | -19.91 | -1.4106 | 32.74 | 15.64 | 1.108
410 | 25.36 | 22.9 | 1.6224 |  | -19.91 | -1.4106 | 32.6 | 15.5 | 1.0981
430 | 25.17 | 22.71 | 1.6089 | 35.11 | 15.2 | 1.0769 | 32.47 | 15.37 | 1.0889
530 | 24.18 | 21.72 | 1.5388 |  | -19.91 | -1.4106 | 31.6 | 14.5 | 1.0273
630 | 23.15 | 20.69 | 1.4658 |  | -19.91 | -1.4106 | 30.73 | 13.63 | 0.96564
730 | 22.09 | 19.63 | 1.3907 | 32.13 | 12.22 | 0.86575 | 29.86 | 12.76 | 0.904
830 | 21.02 | 18.56 | 1.3149 |  | -19.91 | -1.4106 | 28.99 | 11.89 | 0.84237
930 | 19.98 | 17.52 | 1.2412 |  | -19.91 | -1.4106 | 28.16 | 11.06 | 0.78356
1030 | 18.92 | 16.46 | 1.1661 |  | -19.91 | -1.4106 | 27.36 | 10.26 | 0.72689
1130 | 17.87 | 15.41 | 1.0917 |  | -19.91 | -1.4106 | 26.56 | 9.46 | 0.67021
1230 | 16.84 | 14.38 | 1.0188 | 27.47 | 7.56 | 0.5356 | 25.84 | 8.74 | 0.6192
1330 | 15.82 | 13.36 | 0.94651 |  | -19.91 | -1.4106 | 25.11 | 8.01 | 0.56748
1430 | 14.82 | 12.36 | 0.87566 |  | -19.91 | -1.4106 | 24.45 | 7.35 | 0.52072
1530 | 13.84 | 11.38 | 0.80623 |  | -19.91 | -1.4106 | 23.79 | 6.69 | 0.47396
1630 | 12.87 | 10.41 | 0.73751 |  | -19.91 | -1.4106 | 23.18 | 6.08 | 0.43075
1730 | 11.93 | 9.47 | 0.67092 |  | -19.91 | -1.4106 | 22.63 | 5.53 | 0.39178
1830 | 11.02 | 8.56 | 0.60645 |  | -19.91 | -1.4106 | 22.07 | 4.97 | 0.35211
1930 | 10.13 | 7.67 | 0.54339 |  | -19.91 | -1.4106 | 21.52 | 4.42 | 0.31314
2030 | 9.28 | 6.82 | 0.48317 |  | -19.91 | -1.4106 | 21.15 | 4.05 | 0.28693
2130 | 8.46 | 6 | 0.42508 |  | -19.91 | -1.4106 | 20.76 | 3.66 | 0.2593
2230 | 7.67 | 5.21 | 0.36911 |  | -19.91 | -1.4106 | 20.33 | 3.23 | 0.22883
2330 | 6.93 | 4.47 | 0.31668 |  | -19.91 | -1.4106 | 19.93 | 2.83 | 0.2005
2430 | 6.22 | 3.76 | 0.26638 |  | -19.91 | -1.4106 | 19.54 | 2.44 | 0.17287
2530 | 5.56 | 3.1 | 0.21962 |  | -19.91 | -1.4106 | 19.18 | 2.08 | 0.14736
2630 | 4.96 | 2.5 | 0.17712 |  | -19.91 | -1.4106 | 18.87 | 1.77 | 0.1254
2730 | 4.41 | 1.95 | 0.13815 |  | -19.91 | -1.4106 | 18.6 | 1.5 | 0.10627
2830 | 3.92 | 1.46 | 0.10344 |  | -19.91 | -1.4106 | 18.35 | 1.25 | 0.088558
2930 | 3.5 | 1.04 | 0.07368 |  | -19.91 | -1.4106 | 18.13 | 1.03 | 0.072972
3030 | 3.15 | 0.69 | 0.048884 |  | -19.91 | -1.4106 | 17.98 | 0.88 | 0.062345
3130 | 2.87 | 0.41 | 0.029047 |  | -19.91 | -1.4106 | 17.86 | 0.76 | 0.053843
3230 | 2.66 | 0.2 | 0.014169 |  | -19.91 | -1.4106 | 17.81 | 0.71 | 0.050301
3330 | 2.53 | 0.07 | 0.0049593 |  | -19.91 | -1.4106 | 17.75 | 0.65 | 0.04605
3430 | 2.45 | -0.01 | -0.00070847 |  | -19.91 | -1.4106
3530 | 2.41 | -0.05 | -0.0035423 |  | -19.91 | -1.4106
3630 | 2.44 | -0.02 | -0.0014169 |  | -19.91 | -1.4106
3730 | 2.46 | 0 | 0 | 22 | 2.09 | 0.14807
3830
3930
4030
4130
4230
4330

## I34_COMPBIAS1
R72=20k | Board 0005 |  |  | Board 0001
DARK+RESET | I(VDD1V8aco) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8aco) | delta 0 | per pixel (uA)
0 | 4.84 |  |  | 4.7
100 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
200 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
300 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
400 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
500 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
600 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
700 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
800 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
900 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1000 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1100 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1200 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1300 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1400 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1500 | 4.84 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
1600 | 4.87 | 0.03 | 0.0021254 | 4.76 | 0.06 | 0.0042508
1700 | 6.13 | 1.29 | 0.091392 | 6.08 | 1.38 | 0.097768
1800 | 7.62 | 2.78 | 0.19695 | 7.54 | 2.84 | 0.2012
1900 | 9.21 | 4.37 | 0.3096 | 9.11 | 4.41 | 0.31243
2000 | 10.87 | 6.03 | 0.42721 | 10.72 | 6.02 | 0.4265
2100 | 12.52 | 7.68 | 0.5441 | 12.32 | 7.62 | 0.53985
2200 | 14 | 9.16 | 0.64896 | 13.75 | 9.05 | 0.64116
2300 | 15.07 | 10.23 | 0.72476 | 14.78 | 10.08 | 0.71413
2400 | 15.59 | 10.75 | 0.7616 | 15.25 | 10.55 | 0.74743
2500 | 15.64 | 10.8 | 0.76514 | 15.3 | 10.6 | 0.75097
2600 | 15.47 | 10.63 | 0.7531 | 15.12 | 10.42 | 0.73822
2700 | 15.22 | 10.38 | 0.73539 | 14.89 | 10.19 | 0.72193
2800 | 14.96 | 10.12 | 0.71697 | 14.63 | 9.93 | 0.70351
2900 | 14.7 | 9.86 | 0.69855 | 14.36 | 9.66 | 0.68438
3000 | 14.43 | 9.59 | 0.67942 | 14.1 | 9.4 | 0.66596
3100 | 14.16 | 9.32 | 0.66029 | 13.85 | 9.15 | 0.64825
3200 | 13.89 | 9.05 | 0.64116 | 13.57 | 8.87 | 0.62841
3300 | 13.63 | 8.79 | 0.62274 | 13.31 | 8.61 | 0.60999
3400 | 13.36 | 8.52 | 0.60361 | 13.05 | 8.35 | 0.59157
3500 | 13.09 | 8.25 | 0.58448 | 12.78 | 8.08 | 0.57244
3600 | 12.82 | 7.98 | 0.56536 | 12.52 | 7.82 | 0.55402
3700 | 12.54 | 7.7 | 0.54552 | 12.25 | 7.55 | 0.53489
3800 | 12.27 | 7.43 | 0.52639 | 11.99 | 7.29 | 0.51647
3900 | 12 | 7.16 | 0.50726 | 11.72 | 7.02 | 0.49734
4000 | 11.73 | 6.89 | 0.48813 | 11.45 | 6.75 | 0.47821
4100 | 11.53 | 6.69 | 0.47396 | 11.24 | 6.54 | 0.46334

## I34_OUTSFBIAS
R71=560 | Board 0005
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
4095 | 25.57
10 | 28.07 | 2.5 | 0.17712
30 | 30.28 | 4.71 | 0.33369
50 | 32.41 | 6.84 | 0.48459
70 | 34.49 | 8.92 | 0.63195
90 | 36.54 | 10.97 | 0.77719
110 | 38.56 | 12.99 | 0.9203
130 | 40.52 | 14.95 | 1.0592
150 | 42.45 | 16.88 | 1.1959
170 | 44.04 | 18.47 | 1.3085
190 | 44.91 | 19.34 | 1.3702
210 | 45.29 | 19.72 | 1.3971
230 | 45.41 | 19.84 | 1.4056
250 | 45.43 | 19.86 | 1.407
270 | 45.39 | 19.82 | 1.4042
290 | 45.3 | 19.73 | 1.3978
310 | 45.18 | 19.61 | 1.3893
330 | 45.04 | 19.47 | 1.3794
350 | 44.89 | 19.32 | 1.3688
370 | 44.74 | 19.17 | 1.3581
390 | 44.57 | 19 | 1.3461
410 | 44.4 | 18.83 | 1.334
430 | 44.22 | 18.65 | 1.3213
450 | 44.03 | 18.46 | 1.3078
470 | 43.85 | 18.28 | 1.2951
490 | 43.67 | 18.1 | 1.2823
510 | 43.47 | 17.9 | 1.2682
530 | 43.28 | 17.71 | 1.2547
630 | 42.33 | 16.76 | 1.1874
730 | 41.37 | 15.8 | 1.1194
830 | 40.42 | 14.85 | 1.0521
930 | 39.48 | 13.91 | 0.98548
1030 | 38.55 | 12.98 | 0.91959
1130 | 37.64 | 12.07 | 0.85512
1230 | 36.75 | 11.18 | 0.79207
1330 | 35.88 | 10.31 | 0.73043
1430 | 35.03 | 9.46 | 0.67021
1530 | 34.2 | 8.63 | 0.61141
1630 | 33.4 | 7.83 | 0.55473
1730 | 32.63 | 7.06 | 0.50018
1830 | 31.88 | 6.31 | 0.44704
1930 | 31.21 | 5.64 | 0.39957
2030 | 30.53 | 4.96 | 0.3514
2130 | 29.88 | 4.31 | 0.30535
2230 | 29.27 | 3.7 | 0.26213
2330 | 28.7 | 3.13 | 0.22175
2430 | 28.16 | 2.59 | 0.18349
2530 | 27.67 | 2.1 | 0.14878
2630 | 27.22 | 1.65 | 0.1169
2730 | 26.83 | 1.26 | 0.089267
2830 | 26.49 | 0.92 | 0.065179
2930 | 26.2 | 0.63 | 0.044633
3030 | 25.98 | 0.41 | 0.029047
3130 | 25.81 | 0.24 | 0.017003
3230 | 25.69 | 0.12 | 0.0085016
3330 | 25.62 | 0.05 | 0.0035423
3430 | 25.6 | 0.03 | 0.0021254
3530
3630
3730
3830
3930
4030

## I34_SFBIAS
R69=13k | Board 0005 |  |  | Board 0001
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
0 | 16.95 |  |  | 20.74
100 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
200 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
300 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
400 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
500 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
600 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
700 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
800 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
900 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1000 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1100 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1200 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1300 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1400 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1500 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1600 | 16.95 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
1700 | 16.96 | 0.01 | 0.00070847 | 21.32 | 0.58 | 0.041091
1800 | 18.23 | 1.28 | 0.090684 | 22.71 | 1.97 | 0.13957
1900 | 19.78 | 2.83 | 0.2005 | 24.23 | 3.49 | 0.24725
2000 | 21.44 | 4.49 | 0.3181 | 25.87 | 5.13 | 0.36344
2100 | 23.21 | 6.26 | 0.4435 | 27.62 | 6.88 | 0.48742
2200 | 25.07 | 8.12 | 0.57527 | 29.43 | 8.69 | 0.61566
2300 | 26.96 | 10.01 | 0.70917 | 31.27 | 10.53 | 0.74601
2400 | 28.79 | 11.84 | 0.83882 | 33.06 | 12.32 | 0.87283
2500 | 30.42 | 13.47 | 0.9543 | 34.64 | 13.9 | 0.98477
2600 | 31.58 | 14.63 | 1.0365 | 35.74 | 15 | 1.0627
2700 | 32.07 | 15.12 | 1.0712 | 36.2 | 15.46 | 1.0953
2800 | 32.04 | 15.09 | 1.0691 | 36.16 | 15.42 | 1.0925
2900 | 31.76 | 14.81 | 1.0492 | 35.88 | 15.14 | 1.0726
3000 | 31.4 | 14.45 | 1.0237 | 35.52 | 14.78 | 1.0471
3100 | 31.02 | 14.07 | 0.99681 | 35.14 | 14.4 | 1.0202
3200 | 30.64 | 13.69 | 0.96989 | 34.76 | 14.02 | 0.99327
3300 | 30.26 | 13.31 | 0.94297 | 34.38 | 13.64 | 0.96635
3400 |  |  |  |  | -20.74
3500 |  |  |  |  | -20.74
3600 |  |  |  |  | -20.74
3700 |  |  |  |  | -20.74
3800 | 28.34 | 11.39 | 0.80694 | 32.47 | 11.73 | 0.83103
3900 |  |  |  |  | -20.74
4000 |  |  |  |  | -20.74
4100 | 27.25 | 10.3 | 0.72972 | 31.42 | 10.68 | 0.75664

## I34_PREBIAS
R70=560 | Board 0005 |  |  | Board 0001
DARK+RESET | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA) | I(VDD1V8pix) | delta 0 | per pixel (uA)
4095 | 17.54 |  |  | 17.53
10 | 19.63 | 2.09 | 0.14807 | 19.53 | 1.99 | 0.14098
30 | 21.74 | 4.2 | 0.29756 | 21.67 | 4.13 | 0.2926
50 | 23.79 | 6.25 | 0.44279 | 23.74 | 6.2 | 0.43925
70 | 25.84 | 8.3 | 0.58803 | 25.82 | 8.28 | 0.58661
90 | 27.86 | 10.32 | 0.73114 | 27.86 | 10.32 | 0.73114
110 | 29.85 | 12.31 | 0.87212 | 29.89 | 12.35 | 0.87496
130 | 31.83 | 14.29 | 1.0124 | 31.87 | 14.33 | 1.0152
150 | 33.79 | 16.25 | 1.1513 | 33.84 | 16.3 | 1.1548
170 | 35.55 | 18.01 | 1.2759 | 35.59 | 18.05 | 1.2788
190 | 36.63 | 19.09 | 1.3525 | 36.61 | 19.07 | 1.351
210 | 37.11 | 19.57 | 1.3865 | 37.05 | 19.51 | 1.3822
230 | 37.3 | 19.76 | 1.3999 | 37.23 | 19.69 | 1.395
250 | 37.35 | 19.81 | 1.4035 | 37.26 | 19.72 | 1.3971
270 | 37.32 | 19.78 | 1.4013 | 37.14 | 19.6 | 1.3886
290 | 37.24 | 19.7 | 1.3957 | 37.03 | 19.49 | 1.3808
310 | 37.13 | 19.59 | 1.3879 | 36.9 | 19.36 | 1.3716
330 | 36.99 | 19.45 | 1.378 | 36.9 | 19.36 | 1.3716
350 | 36.85 | 19.31 | 1.368 | 36.74 | 19.2 | 1.3603
370 | 36.69 | 19.15 | 1.3567 | 36.57 | 19.03 | 1.3482
390 | 36.52 | 18.98 | 1.3447 | 36.4 | 18.86 | 1.3362
410 | 36.34 | 18.8 | 1.3319 | 36.23 | 18.69 | 1.3241
430 | 36.17 | 18.63 | 1.3199 | 36.04 | 18.5 | 1.3107
450 | 35.99 | 18.45 | 1.3071 |  | -17.54
470 | 35.8 | 18.26 | 1.2937 |  | -17.54
490 | 35.61 | 18.07 | 1.2802 |  | -17.54
510 | 35.42 | 17.88 | 1.2667 |  | -17.54
530 | 35.22 | 17.68 | 1.2526 | 35.1 | 17.56 | 1.2441
630 | 34.27 | 16.73 | 1.1853 | 34.13 | 16.59 | 1.1753
730 | 33.3 | 15.76 | 1.1165 |  | -17.54
830 | 32.33 | 14.79 | 1.0478 | 32.19 | 14.65 | 1.0379
930 | 31.38 | 13.84 | 0.98052 |  | -17.54
1030 | 30.44 | 12.9 | 0.91392 | 30.28 | 12.74 | 0.90259
1130 | 29.54 | 12 | 0.85016 |  | -17.54
1230 | 28.64 | 11.1 | 0.7864 | 28.47 | 10.93 | 0.77435
1330 | 27.75 | 10.21 | 0.72334 |  | -17.54
1430 | 26.9 | 9.36 | 0.66312 | 26.73 | 9.19 | 0.65108
1530 | 26.07 | 8.53 | 0.60432
1630 | 25.27 | 7.73 | 0.54764
1730 | 24.5 | 6.96 | 0.49309
1830 | 23.75 | 6.21 | 0.43996
1930 | 23.05 | 5.51 | 0.39036
2030 | 22.38 | 4.84 | 0.3429
2130 | 21.73 | 4.19 | 0.29685
2230 | 21.13 | 3.59 | 0.25434
2330 | 20.57 | 3.03 | 0.21467
2430 | 20.06 | 2.52 | 0.17853
2530 | 19.59 | 2.05 | 0.14524
2630 | 19.15 | 1.61 | 0.11406
2730 | 18.77 | 1.23 | 0.087141
2830 | 18.45 | 0.91 | 0.06447
2930 | 18.17 | 0.63 | 0.044633
3030 | 17.96 | 0.42 | 0.029756
3130 | 17.79 | 0.25 | 0.017712
3230 | 17.67 | 0.13 | 0.0092101
3330 | 17.6 | 0.06 | 0.0042508
3430 | 17.57 | 0.03 | 0.0021254
3530 | 17.54 | 0 | 0
3630 | 17.54 | 0 | 0
3730
3830
3930
4030